新《消防法》普法宣传试题

一、单选题40分（每题1分，共40分） 

1、由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过的《中华人民共和国消防法》自（  ）起施行。

A、2008年10月28日    B、2009年1月1日 

C、2009年5月1日      D、2009年10月28日

　　2、修订后的《中华人民共和国消防法》共（  ）章（  ）条。

　　A、6章54条    B、7章74条

　　C、6章74条    D、7章54条

　　3、我国消防工作贯彻（  ）的方针。

　　A、以防为主，防消结合

　　B、预防为主，防消结合

　　C、专门机关与群众相结合

　　D、以防为主，以消为辅

　　4、消防法规定，我国的消防工作实行（  ）责任制。

　　A、防火安全     B、消防安全

　　C、公安机关     D、公安消防机构

　　5、消防工作应当坚持（  ）的原则。

A、防火安全责任制

B、专门机关与群众相结合

　　C、政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与

　　D、预防为主，防消结合

　　6、（  ）应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。

　　A、各级公安消防机构      B、城市人民政府

　　C、县以上人民政府        D、各级人民政府

　　7、（  ）应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

　　A、城市人民政府         B、县以上人民政府

　　C、各级公安消防机构     D、各级人民政府

8、火灾中引起人员大量死亡伤亡的主要原因是（ ）。
A、被火直接烧死      B、烟气窒息致死 
C、跳楼或惊吓致死 

9、检查燃气用具是否漏气时，通常采用（    ）来寻找漏气点。
A、划火柴   B、涂抹肥皂水   C、闻气味 

10、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭。这种方法称作（  ）。
A、窒息灭火法    B、隔离灭火法    C、冷却灭火法
11、按照国家工程建筑消防技术标准施工的项目竣工时，（  ）经公安消防机构进行消防验收。 
A、必须   B、可以   C、应当 

12、违反《中华人民共和国消防法》行为，构成犯罪的，应（   ）。 
A、依法给予行政处罚  B、依法追究刑事责任  C、给予罚款或拘留 

13、公安消防队扑救火灾（  ）。
A、只收灭火器材药剂耗损费用 B、收取所有费用 C、不收取任何费用 

14、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（  ）喷射。
A、上部 B、中部 C、根部 

15、阻拦报火警或者谎报火警的给予（  ）处罚。
A、劳动教养  B、撤销职务  C、警告、罚款或者十日以下拘留 

16、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（  ）。
A、迅速撤离 B、抢救贵重物品 C、组织引导在场群众疏散 

17、举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位必须向（  ）申报。
A、当地政府 B、公安治安机构 C、公安消防机构 

18、当打开房门闻到燃气气味时，首先应迅速（  ），以防止引起火灾。
A、打开燃气灶具查找漏气部位 B、 打开门窗通风 C、拨打119向消防队报警 

19、泡沫灭火器不能用于扑救 （   ）火灾。
A、塑料 B、汽油 C、金属钠 

20、学校教学楼应配备的灭火器型号是（ ）
A、ABC干粉灭火器 B、BC干粉灭火器 C、泡沫灭火器 

21、家庭装修未经（  ）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。
A、消防部门 B、物业部门 C、燃气部门 

22、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（  ）
A。纵火罪 B。失火罪 C。重大责任事故罪 

23、单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意（  ）。
 A。湿度 B。温度 C。通风 

24、油锅起火时使用以下方法中（  ）方法扑灭是不正确的？
A、用水扑灭 B、锅盖盖住油锅口 C、灭火毯覆盖 

25、法人单位的（    ）对本单位的消防安全工作全面负责。
A、法定代表人 B、消防安全管理人 C、消防安全保卫干部 

26、燃放礼花时以下那种行为是正确的（ ）。
A。捂耳靠近点火 B。 在空旷处将礼花固定牢固再燃放 C。点火后近距离观察是否能正常燃放 

27、带电电器设备发生火灾时不能用（  ）扑救
A。卤代烷 B。水 C。干粉 

28、公共娱乐场所安全出口的疏散门应（  ）。
A、双向开启 B、向外开启 C、向内开启 

29、当液化气罐内的气量不足时，应采用（ ）方法获取燃气。
A。 放在热水中加热 B。换气 C。不断摇晃气罐 

30、当单位或个人受到消防部门处罚而认为不应该或不恰当时，其应享有的权利是（  ）A。 申请复议 B。 申辩 C。 陈述 

31、疏散楼梯的最小宽度不宜小于（  ）米。 

A、1。20米 B、1。10米 C 、1。00米 

32、设置消防控制中心的单位，应当安排经过消防安全专门培训合格人员持证在控制中心（  ）小时值班。
A、12 B、24 C、8 

33、下列不具备消防监督检查资格的是（  ）。 
A、公安消防机构 B、治安联防队 C、公安派出所 

34、储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（  ）的规定。
 A、消防安全 B、物资安全 C、劳动安全 

35、公安消防人员在灭火过程中，应当（  ）。
 A、优先救人 B、优先抢救财物 C、优先灭火 

36、"隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山"，是哪位国家领导人对消防工作的题词？（ ） 

A李鹏 B朱镕基 C江泽民 

37、（  ）级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。

　　A、县      B、乡镇      C、市     D、区

38、干粉灭火器不能用于扑救 （  ）火灾。 

A、塑料 B、汽油 C、金属钠 

39、下列物质哪一个是易燃液体（ ） 

A一氧化碳 B甲烷 C甲醇 

40、发生火灾时，正确的安全疏散主要有三个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以（  ） 

A、躲到角落里B、向外逃到阳台 C、钻到阁楼、大橱等处避难 

二、多选题40分（每题2分，共20题） 

41、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有（   ）的义务。
A、维护消防安全B、保护消防设施C、预防火灾D、报告火警 

42、室内火灾的发展过程可分为（  ）。
A、阴燃阶段 B、初起阶段 C、发展阶段 D、下降阶段 

43、物质发生燃烧所需的必要条件：（  ）。
A、可燃物 B、湿度C、温度（点火源） D、助燃物 

44、灭火的基本原理是 （  ）。
A、冷却 B、窒息 C、隔离 D、化学抑制 

45、热传播的途径有（  ）。
A、热传导 B、热感应 C、热对流 D、热辐射 

46、为预防火灾，学校宿舍内不应使用（    ）等。
A、电炉 B、电暖器 C、电热棒 D、低温照明灯具 

47、在进行建筑内部装修时，建筑内的消火栓（ ）。
A、其门不应被装饰物遮掩   B、其门四周的装修材料颜色应与门的颜色有明显区别 

 C、 可以移动消火栓箱的位置   D、安装铁门并上锁 

48、学校危险化学品库房内敷设的配电线路，（  ） 。
 A、可以不穿管敷设 B、应穿一般塑料管保护 C、必须穿金属管 D、必须穿难燃塑料管保护 

49、造成电气火灾的原因有可能是（ ）。
A、短路 B、过负荷 C、电热器具使用不当 D、漏电 

50、发生火灾时有关单位的责任是（   ）。
A、发生火灾的单位必须立即组织力量扑救火灾 
B、临近单位应当给予支援 
C、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员有组织、引导在场群众疏散的义务 D、扑救特大火灾时，有关地方人民政府应当组织有关人员、调集所需物资支援灭火 

51、某学校的一名职工拨打119谎称办公楼起火，按照消防法的规定公安消防机构可以给予（  ）行政处罚。
A、警告 B、二百元以上五千元以下罚款 C、十日以下拘留 D、十五日以下拘留 

52、根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，单位的消防安全负责人应当履行（  ）的消防安全职责。
A、贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况 
B、确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程 
C、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题
 D、组织制定符合本单位实际的灭火和应急散预案，并实施演练 

53、如果睡觉时被火灾烟气呛醒，在条件允许的情况下，正确的做法是（  ）。 
A、迅速将门窗打开 
B、在逃出门之前将着火房间的门窗关好 
C、将毛巾淋湿后捂住口鼻，迅速弯腰低姿跑到安全区域 
D、躲在床底下，等待消防队前来救援 

54、电褥子是用电热线和普通棉纺织布做成的，如使用不当很容易发生火灾，应注意（）等几种使用事项。
A、可长期通电使用 B、可折叠使用 
C、 不可用水洗 D、不能在弹性和伸缩性较大的床上使用 

55、假设当你发现宿舍楼起火时，你已被火势围困，最恰当的处理方式是（ ）。
A、站在窗口大声呼救，以吸引消防队员的注意 
B、找个安全的角落（如卫生间）躲起来，用棉布等封堵门窗，并不断泼水降温，防止烟火窜入，等待救援
 C、躲在床底、衣柜等处 
D、披上淋湿的毛毯冲出去 

56、用手提式灭火器灭火的正确方法是（    ）
A、拔去保险插销 B、一手紧握灭火器喷嘴 
C、一手提灭火器并下压压把 D、对准火焰猛烈部位喷射 

57、《中华人民共和国消防法》规定：（  ）行为，应当处警告或罚款。
A、指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业，尚未造成严重后果的 
B、埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道的，或者损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的 
C、有重大火灾隐患，经公安消防机构通知逾期不改正的
 D、为报复单位或个人，故意纵火的 

58、学校应当加强对学生的消防宣传教育，提高学生的消防安全意识和自防自救能力，做到"三会"，即：（  ）。
A、会报火警 B、会扑救初起火灾 C、会自救逃生 D、会开展防火检查 

59、室内消火栓箱内一般应配置有（  ）
A、消防水枪 B消防水带 C消防水喉 D、消防栓 

60、汽车上发生火灾时如何逃生，正确的做法有（  ） 

A、立即让司机停车 B、打开车门有秩序地下车 

 C、推挤着下车，自己逃命重要 D、紧急情况下，可在车停稳后从车窗下 

三、判断题20分（每题1分，共20分） 

61、报警人拨打火灾报警电话后，应该到门口或街上等候消防车到来。（  ） 

62、要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠公安消防队。（  ） 

63、禁止携带易燃易爆危险物品进入公共场所或乘坐交通工具。（  ） 

64、电器开关时的打火、过热发红的铁器和电焊产生的火花都可能是引火源。（ ） 

65、电加热设备使用时必须有人员在场，离开时要切断电源 。（  ） 

66、配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。（   ） 

67、法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。（  ） 

68、当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（   ） 

69、着火后应自己先扑救，无法灭火时再打"119"。（   ） 

70、扔掉烟头两小时后再着火可以不用负责任。（   ） 

71、设置禁火标志的部位不能使用明火，但不限制吸烟。（  ）。 

72、公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。（   ） 

73、商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅可以共用一个安全出口。（  ） 

74、公安消防队扑救火灾，不向发生火灾的单位、个人收取任何费用。（   ） 

75、灯具的开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。（   ） 

76、市政消火栓是公用设施，任何人都可以随意使用它。（  ） 

77、在楼梯间等竖直方向上，烟火的运动速度要比人跑得快。（   ） 

78、火灾烟气因为温度比较高，通常都在室内空间的上部分。（  ） 

79、发生火灾时，如果自己无法扑救，应该首先保证自身安全，立即撤离到安全地带等待消防队前来灭火。（  ） 

80、灭火器上标注的灭火级别字母（A、B、C）表示灭火级别单位以及适用扑救火灾的种类。（  ）
新《消防法》普法宣传试题答题卡
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	一、单选题 
	
	二、多选题
	三、判断题

	    A B C D
	    A B C D
	A B C D
	√ ×

	1、 ○○○○
	21、○○○○
	41、 ○○○○
	61、○ ○  

	2、 ○○○○
	22、○○○○
	42、 ○○○○
	62、○ ○  

	3、 ○○○○
	23、○○○○
	43、 ○○○○
	63、○ ○  

	4、 ○○○○
	24、○○○○
	44、 ○○○○
	64、○ ○  

	5、 ○○○○
	25、○○○○
	45、 ○○○○
	65、○ ○  

	6、 ○○○○
	26、○○○○
	46、 ○○○○
	66、○ ○  

	7、 ○○○○
	27、○○○○
	47、 ○○○○
	67、○ ○  

	8、 ○○○○
	28、○○○○
	48、 ○○○○
	68、○ ○  

	9、 ○○○○
	29、○○○○
	49、 ○○○○
	69、○ ○  

	10、○○○○
	30、○○○○
	50、○○○○
	70、○ ○  

	11、○○○○
	31、○○○○
	51、○○○○
	71、○ ○  

	12、○○○○
	32、○○○○
	52、○○○○
	72、○ ○  

	13、○○○○
	33、○○○○
	53、○○○○
	73、○ ○  

	14、○○○○
	34、○○○○
	54、○○○○
	74、○ ○  

	15、○○○○
	35、○○○○
	55、○○○○
	75、○ ○  

	16、○○○○
	36、○○○○
	56、○○○○
	76、○ ○  

	17、○○○○
	37、○○○○
	57、○○○○
	77、○ ○  

	18、○○○○
	38、○○○○
	58、○○○○
	78、○ ○  

	19、○○○○
	39、○○○○
	59、○○○○
	79、○ ○  

	20、○○○○
	40、○○○○
	60、○○○○
	80、○ ○  


注：请将您认为正确的答案涂黑。
