部发〔2009〕11号

关于印发《吉林大学农学部仪器设备

维修管理办法》的通知

各学院、中心、所：

《吉林大学农学部仪器设备维修管理办法》经2009年5月6日第6次学部长办公会议讨论通过，现印发给你们，望遵照执行。

附件：《吉林大学农学部仪器设备维修管理办法》

二○○九年六月十六日

资产与实验室管理处 2009年6月18日印发

## 附件：

## 吉林大学农学部仪器设备维修管理办法

第一章  总则

第一条  仪器设备是学部在教学实验、科学研究等方面不可缺少的物质基础，加强仪器设备维修管理工作，保证仪器设备正常运转，是学部教学科研顺利进行的前提条件。为使仪器设备保持良好的工作状态，提高使用效率，特制定本办法。

第二条  仪器设备日常管理、维护和保养工作，由各学院、中心、所（以下简称各单位）和使用人员负责。学部仪器设备维修工作由资产与实验室管理处（以下简称资产处）归口管理。

第三条  一般性维护保养工作，由使用单位完成。仪器设备的维修要坚持自力更生，节约从俭的精神，立足于使用单位，充分发挥实验技术人员的特长和优势来进行维修，以节约开支，保证时效。

第二章  维护管理

第四条  各使用单位要根据仪器设备的特点，制定维护保养、抢修校准制度。应根据仪器设备的技术要求，做好清洁、润滑、防尘、防潮、防震、防腐蚀、防漏电以及温度调节等工作。同时要定期检修，避免不正常现象的发生，如零部件松动、元器件老化、接触不良、控制失灵、灵敏度下降、发生短路等。出现故障要及早发现，及时报修，尽快修复。

第五条  学生实验前，实验教师要向学生讲清楚仪器设备操作使用方法和注意事项，防止因误操作等造成人为损坏。

第六条  资产处每学期组织2次仪器设备的全面检修校正。

第三章  经费管理

第七条  仪器设备维修经费由学部统筹解决,由资产处专项使用。学部鼓励支持各单位利用创收收入，维修仪器设备。

第八条  维修经费指标年初下给资产处，资产处根据经费和维修任务情况，制定全年维修计划报学部批准后执行。

第九条  仪器设备维修经费主要用于解决教学、科研急需仪器设备的维修，大型精密仪器设备的维修等。

第十条  仪器设备维修经费支出权限按学部财务规定执行。

第四章  维修管理

第十一条 资产处成立仪器设备维修中心，设专职维修技术人员，负责学部仪器设备的维修工作。对学部内有维修专长（尤其IT技术）的教工，由本人申请，经过考核，可聘任为维修技术人员，利用课余时间，承担维修任务。

第十二条 处于质保期内的仪器设备发生故障，由使用单位或资产处联系供应商进行维修。

第十三条 过保仪器设备发生故障时，使用单位应及时组织力量进行检修。无力解决的，经填写《农学部仪器维修申请登记表》（见附表），报资产处在10个工作日内完成维修任务。对大型精密仪器设备维修，或维修确有一定难度的仪器设备，由资产处外请技术精湛，收费合理，服务及时的专业工程师进行统一维修，并在20个工作日内完成维修任务。

第十四条 维修结束后，维修人员应及时填写《吉林大学农学部仪器维修记录》，以备工作考核和经验积累。使用单位要组织技术人员进行验收，认定合格后方可投入使用。

第十五条 对无维修价值的仪器设备，使用单位应及时提出申请，办理报废手续。

第十六条 对人为因素造成的故障，各单位要查清原因，按照《农学部仪器设备损坏丢失赔偿暂行办法》进行处置。

第五章  其他

第十七条 未报资产处，私自将仪器设备送出校外维修的，其费用自理。

第十八条 每学年资产处要对各单位仪器设备的维护、维修情况进行统计考核，对其结果进行公示。

第十九条 本办法由资产处负责解释。

第二十条 本办法自公布之日起施行。

附表：

农学部仪器设备维修申请表

| 使用单位 |  | 使用人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 设备编号 |  |
| 出厂时间 |  | 启用时间 |  |
| 故障表现 | （签字） 年 月 日 |  |  |
| 维修人员处理意见 | （签字） 年 月 日 |  |  |
| 资产处意见 | （签字） 年 月 日 |  |  |