吉林大学农学部消防安全管理实施细则（试行）
第一章　总  则

第一条  为加强学部消防安全管理，明确消防安全管理职责，预防和减少火灾事故，保障学部师生员工生命财产安全和教学科研的顺利进行，根据《消防法》、《高等学校消防安全管理规定》、《吉林大学消防安全管理规定》等法律法规，制定本实施细则。

第二条　学部消防安全工作贯彻 “预防为主，防消结合”的方针，将学部消防安全工作纳入学部发展的总体规划，使消防安全工作与学部的发展相适应。

第三条　学部消防安全管理按照“学部统一领导、部门依法监督、单位全面负责、师生积极参与”和“单位自管、隐患自查、责任自负”的消防工作原则，实行学部长领导下的逐级消防安全责任制和岗位负责制。
第四条　学部任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾等消防安全义务。

　  第五条  学部任何单位和个人都必须遵守此管理细则，自觉维护消防安全。　
　
第二章　消防安全责任
第六条　学部长是学部消防安全责任人，全面负责学部消防安全工作；分管消防安全的学部领导为学部消防安全管理人，协助学部长全面负责组织、实施和协调学部消防安全工作；其他学部领导在分管工作范围内对消防安全负有领导、监督、检查、教育和管理职责；校内各单位行政负责人是本单位消防安全责任人。
第七条  学部成立消防安全委员会，负责学部的消防安全工作，由学部长担任主任，分管安全保卫工作的副学部长担任副主任。

学部消防安全委员会成员由学部部办公室、纪监审办公室、财务处、后勤处、资产处、研究生处、学生处、成人教育处、国际合作与交流处、团委等有关单位的主要负责人担任。学部消防安全委员会办公室设在保卫处，保卫处长担任办公室主任。办公室的职责是：

（一）贯彻落实消防法律、法规及上级工作部署，制定学部防火安全管理措施及应急预案；
（二）拟定学部消防安全工作规章制度、实施细则，拟定消防安全工作计划、经费预算、总结报告等；

（三）检查督导学部各单位贯彻消防法规和落实消防安全责任情况，纠正和处理违章行为； 

（四）协调组织开展消防安全宣传教育及防火演练；
（五）购置、分配和维修消防器材；
（六）组织和训练义务消防队；

（七）审定学部消防重点单位（部位），建立和完善消防工作档案及消防安全隐患台帐；
（八）对学部内新建、改建、扩建、装饰装修工程开展消防安全指导并做好备案登记工作；
     (九) 提请消防安全委员会表彰消防安全工作先进单位和个人；
（十）协助公安消防机构对火灾事故的查处。
     第八条　学部各单位组成以行政一把手（含企业法人）为组长的消防安全工作领导小组，负责本单位的消防安全工作，其职责是：

（一）贯彻执行学部消防安全委员会的工作部署和学部消防安全管理实施细则；

（二）建立消防安全组织，制定单位消防安全管理制度、操作规程和应急预案；　

（三）逐级签订消防安全责任书，并建立消防安全考核、奖惩制度；   
（四）开展经常性的消防宣传教育，每半年组织开展一次消防安全培训和灭火疏散演练；
（五）开展好消防安全月检查和日检查，及时消除火灾隐患；
（六）负责本单位消防设施、器材的管理；
（七）保证本单位疏散通道、安全出口的畅通； 
（八）协助学部保卫处、公安消防机构对火灾事故的查处。

第九条　各单位的消防重点单位（部位）要设消防安全责任人，在消防安全工作领导小组的领导下，负责重点单位（部位）的消防安全工作，其职责是：

（一）认真贯彻执行学部和本单位的消防安全工作规定；

（二）根据本单位消防安全工作的特点，制定消防安全制度和安全操作规程，并认真执行；　　　　

（三）检查本部位的各项消防安全制度落实情况，加强火源、电源和危险物品的管理，并做好情况记录；　

（四）及时向本单位领导请示，报告消防安全工作情况，消除火灾隐患和不安全因素；

（五）及时纠正和制止违章行为。
第十条　签订消防安全责任书

（一）学部及各单位每年要逐级签订下年度消防安全责任书；
（二）校内出租房屋，由租赁双方签订消防安全责任书。

第三章　消防安全管理
第十一条  重点单位（部位）管理

下列单位(部位)是学部消防安全重点单位(部位)：
（一）学生宿舍、食堂、教室、实验室、门诊部、体育场、文体中心、幼儿园等人员密集场所；
（二）校园网络、电视台等传媒部门；

    （三）图书馆、档案馆；

    （四）锅炉房、车库等部位；

    （五）水、电、气、热等系统；

    （六）易燃易爆等危险化学物品的储存、供应、使用部门；

    （七）化学实验室、计算机房、电化教学中心和承担国家重点科研项目或配备有先进精密仪器设备的部位；

（八）学部保密要害部门及部位；

    （九）施工现场；
    （十）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位(部位)。
重点单位（部位）应明确安全管理责任人，制定消防安全制度，落实防范措施，实行严格管理。

第十二条  学生宿舍管理

（一）本科学生宿舍的消防安全管理由学生所在学院负责；

（二）研究生宿舍的消防安全管理由研究生所在培养单位负责；

（三）外国留学生宿舍的消防安全管理由国际交流与合作处负责；

（四）学生管理单位要逐级落实消防安全责任，开展经常性的消防安全教育和防火安全检查，定期组织应急疏散演练。

第十三条 实验室管理
（一）实验室及化学危险品的管理由资产与实验室管理处负责；

（二）管理单位要制定实验室和化学危险品管理制度及操作规程；

（三）化学实验室及库房电器设备必须符合防火防爆要求；

（四）要严格落实领取、使用、保管、回收等管理制度；

（五）化学试剂等废弃物的回收与处理必须符合国家环保要求。

第十四条 易燃易爆危险品管理

（一）购买、储存、使用和销毁易燃易爆危险品的单位，必须按照国家有关规定严格管理、规范操作；

（二）必须有专用仓库并分类储存，要有严格的出入库管理制度；

（三）管理和操作人员必须经过消防安全专业培训，持证上岗。
第十五条  消防设施器材配备与管理
（一）基建办负责新建楼宇的消防设施、消防监控设备、应急灯、疏散指示标志的配置，并保证完好有效；

（二）后勤处负责日常消防给水系统及配套设施、火灾自动报警灭火系统、应急灯、疏散指示标志的维修和管理；
（三）学部公用建筑内灭火器材的配备、维修由保卫处负责；

（四）学部生产经营单位和承包租用学部房舍的单位建筑内灭火器材一律自备；
（五）任何单位和个人不得损坏、挪用消防设施和消防器材，如有丢失或损坏由管理单位负责。
第十六条 疏散通道、安全出口管理

（一）校内各单位必须保证疏散通道、安全出口的畅通，严禁占用、堵塞消防通道；

（二）学生宿舍等人员密集场所的楼梯、阳台、疏散门等部位，禁止设置铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。

第十七条  新建、改建、扩建、装饰装修工程管理

（一）建筑工地的消防安全由施工单位负责，基建办应对其加强消防安全管理。施工单位在施工前到学部保卫处签订《安全责任书》，接受学部保卫处的监督、检查，并交纳安全保证金；

（二）建筑工地搭建临时房舍、仓库，搭建单位必须将建筑位置、面积、用途、防火措施、消防安全责任人、管理人及消防器材配备等情况报保卫处审批，并在规定时间内拆除；

（三）各单位改建、扩建、装饰装修工程的消防设计，必须严格执行国家有关工程建设技术规范，必须将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审批。未经审批不得施工；

（四）建筑材料及装饰装修材料的防火性能必须符合国家标准，没有国家标准的，必须符合行业标准；

（五）工程竣工后，必须经公安消防机构和学部保卫处、后勤处进行消防验收。未经验收不得投入使用。

第十八条  大型活动管理

（一）举办文艺、体育、展览、展销等大型活动必须提前向保卫处申报，经审查合格后方可举办；

（二）主办单位应制定应急灭火疏散预案，落实安全措施， 并安排专人负责。 
第十九条 消防档案管理

（一）学部各单位必须建立规范的消防档案；

（二）消防档案应详实反映本单位消防安全情况。

第二十条 家属住宅区管理

学部家属住宅区的消防安全管理由所在辖区的公安消防机构负责。

第二十一条 出租房屋及经营性单位管理

（一）校内出租房屋的消防安全由出租单位负责；

（二）外来务工人员在校内居住的消防安全由用人单位负责。 

（三）学部对外经营性单位消防安全由辖区公安、消防机构监督管理。
第二十二条 用火管理

（一）固定火源与临时用火必须到保卫处办理审批手续；

（二）操作人员必须经过消防安全培训，持证上岗；

（三）作业场所要落实消防安全措施。

第二十三条  供电用电管理

（一）供电用电的监督管理由后勤处负责；

（二）管理单位要制定供电用电管理制度和操作规程；

（三）校内建筑的电气线路、管路的设计、敷设、维护、保养、检测，必须符合消防技术标准；

（四）凡需改造和更换电气线路、安装用电设备、购买使用大功率电器必须经后勤处审批；

（五）临时用电应由用电单位提出申请，经后勤处同意后由专业电工负责安装，使用后及时拆除；

（六）电气从业人员必须经过消防安全培训，持证上岗。

（七）用电单位和个人必须遵守用电安全管理规定。
第二十四条　电工安全技术操作规程：

（一）电工必须有操作证，严禁非电工人员作业，徒工作业必须有师傅监护；

（二）对电气设备必须定期巡视、检查、保养。高空、高压作业要有两人以上进行，同时要有安全措施；

（三）安装设备时按所需电源、电压大小选择导线截面和绝缘性能，不准铜铝混接；

（四）熔断器（保险丝）应根据设备负荷配置；

（五）凡能发热起火的小型电器设备不准安装在可燃结构上；

（六）凡安装电气设备必须按有关规定和技术规程进行操作，不准违章作业。

第二十五条　焊接工作安全技术操作规程：

（一）焊接工必须有操作证，非焊接工严禁操作；

（二）乙炔瓶房子要和氧气瓶、明火、焊接场所保持一定的距离，不准放在各种电线下操作。遇有五级风以上的天气，严禁在室外焊接；

（三）焊接时要认真检查，及时清理周围的可燃物；

（四）电焊机必须有接地线，一、二次导线必须绝缘良好，符合安全要求；

（五）减压器、氧气、乙炔管必须灵敏好用，符合安全要求；

（六）焊接结束后认真检查工具、设备、焊件和周围情况，清理好现场，确认安全后方可离开；

（七）焊接工具和氧气表要定期检查。

第二十六条　锅炉安全技术操作规程： 

（一）锅炉工必须持证操作，严禁非专业人员从事司炉工作；

（二）锅炉工在烧火前必须对锅炉及附属设备进行认真检查，发现问题及时报告；

（三）锅炉、电机等设备不准带“病”运行；

（四）必须按操作规程烧火，及时清炉，随时注意气压、安全阀情况；

（五）不准擅自修理、移动电气设备，如有问题应报告电工修理；

（六）锅炉顶部严禁堆放可燃物或搭烤衣物；

（七）要经常试验、检查安全阀、压力表和水位计是否正常；

（八）锅炉在运行中发现严重缺水要立即停火，待气压、炉温下降时方可上水；锅炉工要监视锅炉运行，不准离开岗位；

（九）交接班时要认真检查锅炉运行情况。

第二十七条 火灾事故与处理

（一）发生火灾时，事故单位应当立即启动应急预案，及时报警并组织人员疏散和扑救初起火灾； 

（二）火灾扑灭后，事故单位应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构、学部保卫处调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经许可，不得擅自清理火灾现场。
第四章　消防安全检查与整改
第二十八条  学部每季度至少进行一次消防安全检查。检查的内容包括： 
（一）消防安全宣传教育及培训情况；

（二）消防安全制度及责任制落实情况；

（三）消防工作档案管理情况；

（四）单位内部消防安全自查情况；

（五）火灾隐患整改及防范措施落实情况；

（六）消防应急预案制定及演练情况；

（七）其他需要检查的内容。

第二十九条 学部各单位每月至少进行一次防火自查。主要内容包括：

（一）火灾隐患和整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）疏散通道、安全出口、应急照明、疏散指示标志情况；

（三）消防给水系统运行情况；

（四）灭火设施、器材完好情况；

（五）用火、用电有无违章情况；

（六）重点工种人员及其他人员消防知识掌握情况；

（七）消防安全重点部位管理情况；

（八）易燃易爆危险物品和场所消防安全措施落实情况；

（九）其他需要检查的内容。
第三十条 消防安全重点单位（部位）应当每日进行防火巡查，其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材是否完好有效；

（四）常闭式防火门是否处于关闭状态；

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（六）其他消防安全情况；

（七）学部消防安全检查、单位自查、巡查应当填写检查记录，受检查单位（部门）负责人应当在检查记录上签字。

第三十一条 有下列情况之一的，保卫处应责令其当场改正：

（一）违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的； 
（二）违章使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险场所违反禁令的；
（三）将安全出口上锁、遮挡、占用、堆放物品影响疏散的； 
（四）消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作它用的； 
（五）常闭式防火门经常处于开启状态，防火门下堆放物品，影响使用的； 
（六）违章关闭消防设施、切断消防电源的；
（七）消防控制室操作人员和防火巡查人员脱岗的；
（八）举办大型活动具有火灾危险性的； 
（九）违法生产、使用、储存、销售、运输或大量销毁易燃易爆危险物品的； 
（十）违章用火用电的；

（十一）其他可以当场改正的行为。 
第三十二条  有下列情况之一的，保卫处应签发《消防检查意见书》并督促落实： 
（一）在车间或仓库内设置集体宿舍的； 
（二）违章搭建临时建筑、影响安全布局、占用防火间距、阻塞消防车通道的；

（三）擅自改变防火分区或防火分隔设施缺少、损坏、有故障的； 
（四）疏散指示标志缺少、损坏或标识错误，影响安全疏散的； 
（五）消防水源、消火栓、灭火器材损坏的；
（六）火灾自动报警、自动灭火系统、防烟排烟设施有故障，不能正常运行的；
（七） 室外消防设施被埋压、圈占、损坏、影响使用的；
（八）电器、燃气用具的安装或线路、管路敷设不符合消防安全技术规范，危及消防安全的；
（九）在具有火灾危险场所或部位使用可燃或易燃装修材料的；

（十）重点工种人员和消防系统的操作人员无证上岗的；

(十一)其他需要签发消防安全检查意见书的行为。
第三十三条  有下列情况或行为之一的，保卫处有权责令其停工、停产、停业或停止使用：

（一）新建、改建、扩建、装饰装修工程未经消防审核或者审核不合格，擅自施工的；

（二）未经消防验收投入使用的；

（三）生产场所不符合消防安全规定擅自生产的；

（四）大型活动不符合消防安全规定擅自举办的；

（五）商业网点未经消防机构审批擅自营业的；

（六）电工、焊工、油工、木工等重点工种人员违章作业的。  

第三十四条 火灾隐患整改。

（一）各单位存在的一般火灾隐患由本单位负责整改。对无力整改的重大火灾隐患，隐患单位（部门）应当及时将隐患情况向学部消防安全委员会办公室报告；

（二）公用建筑的电气线路、消防给水管网、室内外消防供水系统的隐患由后勤处负责整改；

（三）实验室火灾隐患由资产与实验室管理处负责整改；
（四）学部人员密集场所及公共聚集场所的消防安全隐患，由保卫处负责整改；
（五）火灾隐患整改完毕后，保卫处存档备案。
第五章  宣传教育与培训

第三十五条  学部应加强消防宣传教育和培训工作。校内各单位要开展经常性的消防宣传教育。主要内容包括：

（一）消防法律法规、安全制度和操作规程；

（二）重点岗位的火灾危险性和预防措施；

（三）消防设施、灭火器材的使用方法；

（四）报告火警、扑救初起火灾知识和技能；

（五）应急疏散、自救逃生知识和技能。

第三十六条 下列人员必须接受消防安全培训：

（一）各单位消防安全责任人、管理人；
（二）专（兼）职消防管理人员、学生宿舍管理人员；

（三）其他依照规定必须接受消防安全培训的重点工种人员。

各单位消防安全责任人、管理人，专（兼）职消防管理人员须经过专业培训；后勤处电工、焊工、锅炉工等重点工种人员必须参加公安消防机构组织的消防安全和专业技能培训，持证上岗。

第三十七条 学部各单位要制定应急灭火疏散预案，并按预案内容每年至少进行一次消防演练。重点单位必须制定有针对性的应急处置预案，每半年至少进行一次消防演练。

第六章  奖   惩

第三十八条  学部将消防安全工作纳入综合治理考核评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人，给予表彰和奖励。

第三十九条 对未履行消防安全职责或者违反学部消防安全管理细则，擅自挪用、损坏、破坏消防设施、器材，违章使用电器，学部将依据有关规定对责任单位和责任人给予通报批评、纪律处分、责令赔偿、经济处罚等处理。

第四十条 对发生火灾的单位实行“一票否决”，取消责任单位及主要领导和相关责任人年度评优评先、晋职晋级资格；对因玩忽职守、失职、渎职等发生重大火灾，造成严重后果的相关责任人，按照《吉林大学农学部教职工奖惩实施暂行办法》和国家有关法律规定处理。

第七章 附 则

第四十一条　本管理细则自学部党委会通过之日起施行。

第四十二条　本管理细则由学部消防安全委员会办公室负责解释。
PAGE  
15

